- 电力系统自动化实验报告

班级：F******     姓名：***    学号：**********

# 实验四 系统配置与三遥功能实验

## 一、实验目的

- 学会对后台主站监控软件的设置

- 综合掌握SCADA系统人机联系；调度员界面设置

- 深入理解电力系统远行的基本原理和基本方法

- 综合掌握遥信量的采集；遥测量的采集和处理

- 综合掌握远程遥控与遥调

- 能够综合运用报表进行信息记录，历史信息查询

## 二、实验内容

- 对测量量进行遥测设置，包括终端、主站的数据库及界面

- 对状态位置遥信量进行设置，包括终端、主站的数据库及界面

- 对遥控量进行设置，包括终端、主站的数据库及界面

- 考察遥信变位、遥控动作情况及相应SOE记录情况

- 对测量量进行历史存储值设置，并设置相应统计量

- 设计报表，并打印

## 三、实验设备

- 7台Prisma配电柜

- PM810电力参数测量仪

- C5分布式监控系统

## 四、实验步骤

（阐述主要步骤）

## 五、实验问答及分析

- 说明监控系统数据库配置的流程，并对每个流程要实现的功能进行描述。

- 在数据库中定制遥测、遥控、遥信、电度的参数及功能，并阐述数据库与图形化界面建立映射关系的方法。

- 在监控系统的图形化界面中完整对遥测数据的读取，说明通过图形化界面设备进行控制的方法，并完成相应的报文定制功能。

- 报表截图，张贴在实验报告中