## 配电产品设备
施耐德实验室有的配电产品设备
小类 | 子类 | 具体内容
低压终端 | 微型断路器 | > Multi 9 系列微型断路器及漏电保护, 1~63A C65系列小型断路器
> Multi 9 系列DPN及漏电保护，2~40A 新DPN / DPN Vigi
> Multi 9 系列高性能微型断路器及漏电保护，32~125A NG125 / NG125 Vigi
> Mulit 9 系列的导轨安装插座，10~25A PC 导轨插座
> Multi 9 系列漏电开关, 25~100A ID剩余电流动作开关
> Easy 9 系列微型断路器, 6~100A Easy 9 系列
> Easy 9 系列的新产品 Easy9-K 低压终端配电产品
> 简洁小巧的模拟测量表 模拟电流表AMP和电压表VLT
> 体积小巧，导轨式安装 数字电流表AMP、电压表VLT和频率表FRE
| 低压终端配电箱 | > "色彩缤纷,新颖美观的户内配电箱，8~36位" 天翼系列配电箱
低压开关 | 空气断路器 | > 空气断路器 630~6300A Masterpact MT 空气断路器
> 空气断路器 400~4000A Masterpact MTE 空气断路器
| 塑壳断路器 | > 塑壳断路器 80A Compact NS 80
> 新一代塑壳断路器 100~630A Compact NSX 100~630
| 熔断器 | > 熔断器式隔离开关（刀熔开关）100~630A Fupact ISFT
> 自动电源转换系统 1~630A ATNSX
> 自动电源转换系统 100~6300A ATS
| 微型断路器 | > Multi 9 系列微型断路器及漏电保护, 1~63A C65系列小型断路器
> Mulit 9 系列的导轨安装插座，10~25A PC 导轨插座
> Easy 9 系列微型断路器, 6~100A Easy 9 系列
> Easy 9 系列的新产品 Easy9-K 低压终端配电产品
配电盘柜 | 配电柜 | > 4000A以下低压配电柜 Prisma
电能质量管理 | 有源电力滤波器 | > 三相三线有源电力滤波器 AccuSine/3L有源电力滤波器
> 三相四线有源电力滤波器 AccuSine/4L有源电力滤波器
| 无功功率补偿 | > 低压电容器 Varplus2 电容器
> 功率因数控制器 Varlogic 功率因数控制器
| Powerlogic 电力监控系统 | > 电力参数测量仪 电力参数测量仪PM700
> 电力参数测量仪 电力参数测量仪PM800
> 多回路监控单元 MC 多回路监控单元
> 以太网关 EGX100 以太网关
> 以太网关 EGX400 以太网关
> 电能量管理软件 PowerView电能量管理软件
施耐德实验室有多种施耐德电气的设备，参赛学生可以根据本清单进行查询并具体咨询施耐德实验室。

## 工业自动化
施耐德实验室有的工控产品设备
小类 | 子类 | 具体内容
传感器 | 接近传感器 | > 电感/电容式接近传感器 Osiprox
| 光电传感器 | > 光电传感器 Osiris
| 限位开关 | > 限位开关 Osiswitch
| 超声波传感器 | > 超声波传感器 Osisonic
| 压力传感器 | > 压力传感器 Nautilus
| 附件 | > 电缆附件 连接线缆
人机对话 | 按钮及指示灯 | > Ø22 金属按钮指示产品 XB2B
> Ø22 塑料按钮指示产品 XB2E
> Ø22 XB4金属按钮指示产品 “和”4系列－XB4
> Ø22 XB5塑料按钮指示产品 “和”5系列－XB5
> Ø16 XB6塑料按钮指示产品 “和”6系列–XB6
| HMI | > 图形触摸屏终端 Magelis XBT GT
> 开放式图形终端 Magelis XBT GTW
| SCADA和人机界面软件 | > 监控软件 Vijeo Citect
> 图形终端配置软件 Vijeo Designer
> 企业历史库软件 Vijeo Historian
> 楼宇设施管理软件 CitectFacilities
自动控制 | PLC | > 复杂设备和中小型项目可编程控制器(PLC) Modicon M340
> 复杂控制可编程控制器 (PLC) Modicon Premium
> 可编程控制器 Twido
| 自动化软件 | > 基于Unity 和 Vijeo Citect的工程开发软件工具 sg2
> 数据服务器软件 OFS
> Twido 编程软件 Twido Soft
> Twido 编程软件 TwidoSuite
> Quantum, Premium 和 Atrium 高性能配置软件 Unity Pro
> Zelio Logic 编程软件 Zelio Soft
控制和接口器件 | 电源 | > 60W 到 240W 单相开放式开关电源 Phaseo ABL1
> 接线端子 DZ5, AZ5, AR1, AT1
> IP20 模块化分布式 I/O Advantys STB
| 继电器 | > 检测及控制继电器 Zelio Control控制继电器
> 计数器 Zelio Count
> 逻辑继电器 Zelio Logic
> 时间继电器 Zelio Time
电机控制与保护 | 交流接触器 | > D2 N型国产接触器 国产D2N 交流接触器
> 0.06 到 75 kW 接触器 进口Tesys D交流接触器
> 国产0.06 到 350 kW 接触器 国产TeSys交流接触器
> 0.06 到 5.5 kW 接触器 进口TeSys K交流接触器
| 智能电动机保护设备 | > 最大到 450 kW 电机控制器 TeSys U 电动机控制器
| 电机起动器 | > 最大到 15 kW 智能电机起动器 TeSys U 电动机起动器
| 控制继电器 | > 进口K系列接触器式控制继电器 进口TeSys K 控制继电器
> 国产接触器式控制继电器 国产Tesys控制继电器
运动控制与驱动 | 通用运动控制 | > 从 0.4 到 6 kW 中高端通用型伺服 Lexium 05
> 运动控制器 Lexium Controller
| 运动控制软件 | > 电机控制配置软件 PowerSuite
| 软起动器 | > 3 到 85A 小型机械用软起动器 ATS01软起动器
| 变频器 | > 0.18 到 15 kW 通用型变频器 ATV31变频器
> 0.75 到 500 kW 高性能高过转矩变频器 ATV71变频器
| Modicon 运动控制器 | > LMC058
| 伺服电机 | BSH系列
另外还有多种通信电缆及相关配件。
施耐德实验室有多种施耐德电气的设备，参赛学生可以根据本清单进行查询并具体咨询施耐德实验室。
低压终端
低压开关
中压电器
配电盘柜
母线
变压器
电网管理
电能质量管理
综合布线材料
智能控制系统
面板开关与插座